**总务处关于对2017-2018学年第一学期**

**开学检查反映问题的解决**

现将反映问题和建议解决答复如下：

**七、教学用房、设施需要修缮问题**

**25．机电与车辆工程学院:**体育场看台下的实习实训场所已停电很久，影响到学生的实习实训，请学校尽快协调解决。

答复：现已查明停电原因，恢复供电。基本情况：机电学院实训中心在体育场看台的3个实习教室电路出现停电现象，经专业维修人员查明原因：其中1个教室是因为控制开关接错线所致，故障排除后已正常供电。另外2个教室线路是因为渗水受潮原因，绝缘电阻较小，致线路断路。遂对这两间教室重新敷设新线路，现已正常供电。同时提醒，实验室使用管理部门遇到类似情况要及时报修，以免影响正常教学。

**26．文学与新闻传播学院:**六号教学楼部分卫生间门损坏，请安排维修。

答复：已对六号教学楼部分卫生间损坏的门修复完毕。对有破洞的门板重新更换新面板；对厕所门脱落的合页重新安装，并配全厕所门把手及插销。

**27. 音乐学院:**舞蹈房地面破损严重，无法进行正常的舞蹈教学和训练，已造成学生受伤，希望学校抓紧修缮。

答复：地面破损严重的主要原因是由于暑期雨大，地面受潮发涨导致。接到音乐学院开学检查反映情况后，当天组织有关人员查看现场， 利用周六、周日两天时间简修完毕，将起鼓地板拆除，重新换上新地板，现已能够保障教学需要。同时，对其维修制订了详细施工方案，将利用寒假时间进行整体翻修，并于艺术类招生专业测试前完成施工。

**28．美术学院:**一号教学楼墙面需要粉刷。特别是教室内墙面，墙面污渍严重，部分墙皮脱落，严重影响教学环境。

答复：我处校产科已与该学院有关负责同志进行沟通，并已做预算，视资金情况，确定维修范围，本着先急后缓的原则，分层分批予以粉刷。

**29．体育学院:目前我校的体育教学场地严重不足，希望学校能尽快落实已确定的体育场地建设，同时将原驾校场地改造为学校体育教学场地，以满足全校体育教学的要求。**

答复：已联系办公室，该项工作转交基建处办理。

2017年9月5日